Опросный лист на пункт коммерческого учета электроэнергии  ПКУ  6(10)

ООО «СибЭлектроМонтаж»

Параметры сети:

Класс напряжения, кВ: 6 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: _____________

Параметры ПКУ:

Схема подключения трансформаторов тока ТТ и трансформаторов напряжения ТН: 3ТН и 2ТТ  3ТН и 3ТТ  2ТН и 2ТТ  Крепление высоковольтного блока: на опоре  тип опоры____________ Крепление шкафа учета: на опоре  другой ______________

Трансформатор напряжения (со встроенным предохранителем):

Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 6/3 6,3 6,6 6,9 10 11

Трансформаторы тока:

Номинальный первичный ток, А: 5 10 15 20 30 40 50 75 100 200 другой ________ Класс точности вторичной обмотки для измерения: 0,2S 0,5S другой ________

Разъединитель:

В комплекте: да нет тип разъединителя__________________________

Ограничители перенапряжения нелинейные:

В комплекте с устройством: да нет Количество комплектов: один два

Счетчик электроэнергии:

Тип: __________________ активный  реактивный активно-реактивный Класс точности: 0,2 0,5 1,0 2,0 другой _______ Тип интерфейса: RS-485 RS-232 токовая петля CAN нет Дополнительные опции (встроенный модем, ИК-порт и др.)_______________________ _____________________________________________________________________________

Способ передачи данных:

Интеграция в АСКУЭ: да нет Тип модема: _____________________ Способ передачи данных: Телефонная линия общего пользования  волоконно-оптическая линия связи  GSM GPRS радиомодем

Информация о заказчике:

Организация: _________________________________________________________________ Контактное лицо (телефон, факс, e-mail) __________________________________________

Примечание:__________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________